## KVS
Fejezet szöveg / Tételsorszám | Tételszámok | Tételszövegek | Mennyiség | Mértékegység
Fűtés
Köpenycsöves, előszigetelt flexibilis fűtési vezeték,
szorítóbilincses csatlakozással,
földárokba szerelve, de a földmunka ára nélkül,
UPONOR Ecoflex Thermo Twin típusú,
2 műanyag haszoncsővel PE-X, PN 6, 95°C
1 | 54-262-008-063-15-01303 | 2x25x2,3/175 mm 1018138 | 200 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték,
csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel,
hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005 St. 37,0
(MSZ 120-2: 1982 A37),
szabadon szerelve,
csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül
2 | 81-411-107-007-01-11101 | 2" | 15 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Varratnélküli fekete acélcsőből készült fűtési vezeték,
csőhajlításokkal, csőhüvelyekkel,
hegesztett kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával.
Anyagminőség: MSZ EN 10255: 2005 St. 37,0
(MSZ 120-2: 1982 A37),
szabadon szerelve,
csőbilincsekkel, felületvédelem nélkül
3 | 81-411-104-004-01-11101 | 1" | 5 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Változó nyomású zárt tágulási tartály
fűtési és hűtési rendszerek számára,
nem cserélhető membránnal,
maximális hőmérséklet a membránon 70°C,
1,5 bar légoldali előfeszítéssel,
piros színben, gyári tartozékkal,
felszerelve,
REFLEX "N" típusú, 6 bar/120°C
4 | 82-461-105-200-77-11101 | N 200 j. 200 literes RX 7213300 | 1 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Gyorscsatlakozó szelep
avatatlan elzárás elleni biztosítással,
ürítő csonkkal, 10 bar/120°C,
felszerelve,
REFLEX "SU" típusú,
5 | 82-121-204-004-77-11121 | SU 1" x 1" RX 7613100 | 3 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Nedvestengelyű, elektronikusan szabályozott
keringtető szivattyú, egyes,
fűtési, klímaalkalmazási és hűtési célokra,
("A energia osztályú"),
elektromotorral egybeépítve,
csővezetékbe beépítve,
WILO Stratos típusú,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal és kötéskészletekkel
6 | 82-712-206-124-06-11113 | WILO Stratos 40/1-12 fűtési szivattyú | 1 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Visszacsapószelep 306 sz., felszerelve
7 | 82-121-206-006-42-34111 | 1 1/2" 306008 | 1 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Gömbcsap kézikarral,
ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,
felszerelve,
szénacélból,
MVV. 7,10 sz. UNIBALL 23952 típusú, PN 40
8 | 82-122-206-006-02-27211 | DN 40 | 5 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Rugóterhelésű visszacsapószelep,
karimás kivitelben, ellenkarimákkal, tömítésekkel,
anyáscsavarokkal, felszerelve,
MVV RETURNVENT 2,30 típusú, bronzból - PN 16
9 | 82-122-246-006-02-24231 | DN 40 | 8 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Üzemviteli manométer,
fekete festett acél házzal, műszerüveg
ablakkal, réz ötvözet mérőművel,
felszerelve,
LOMBIK gyártmányú,
átm. 100 x 1/2" alsó csatlakozással
10 | 82-552-111-004-83-12112 | 0- 4,0 bar mérési tartományban | 2 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Ipari üveg hőmérő, kis egyenes,
környezetvédelmi előírásoknak megfelelő
töltőfolyadékkal,
felszerelve,
LOMBIK gyártmányú,
0+100°C mérési határok között
11 | 82-552-111-002-83-11122 | 103 mm bemerülő hosszal 11112-1050 | 2 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Hőcserélő Hegtoldatos végekkel, szerelőkerettel, EPP XB12 H:50-80 M:50-72 L:36-
60, (HI: A) szigeteléssel, felszerelve, hidraulikus hálózatra kötve
12 | M-82-581-115-032-71-81101 | XB12L-1-60 G5/4, (HI: A) | 1 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Menetes szűkítő közcsavar horganyzott kivitelben,
csővezetékbe szerelve,
U 241 sz.
13 | 81-112-228-087-12-12422 | 2 1/2"- 2" | 5 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Rákötés meglévő fűtési hálózatra
14 | K-00-000131 | DN80 | 4 | klt | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
fűtési vezetékrendszer nyomáspróbája
15 | 82-999-211-001-00-00000 |  | 8 | óra | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
hatósági nyomáspróba
16 | 82-999-211-002-00-00000 |  | 8 | óra | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák próbái,
kazánok, illetve hőközpont beüzemelése
17 | 82-999-236-006-00-00000 | 279,121-418,680 W telj. -ig | 1 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási dokumentáció készítés
18 | 82-999-241-001-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
átadási eljárás lefolytatása
19 | 82-999-241-002-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
kezelési utasítás készítése
20 | 82-999-241-003-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Fűtésszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával
kapcsolatos költségek,
kezelésre vonatkozó kioktatás
21 | 82-999-241-004-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel,
kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú I-IV. osztályú
talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül
22 | 21-315-031-000-00-00000 | 3,0 m2 szelvényig | 100 | m3 | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban, a kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig
23 | 21-315-002-000-00-00000 | III. osztályú talajban | 20 | m3 | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezetéket környező
24 | 21-319-002-000-00-00000 | 50 cm-en túli szelvényrészben | 40 | m3 | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket, műtárgyat környező
25 | 21-319-003-000-00-00000 | 50 cm-en túli szelvényrészben | 80 | m3 | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
nagy felületen
26 | 21-810-002-000-00-00000 | 90% tömörségi fokra | 120 | m3 | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Öntözés
Műanyag nyomócső földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE víznyomócső, PE 80 anyagú, MSz EN 12201
SDR 11, PN 12,5 bar
1 | 54-331-010-090-02-31621 | 90 x 8,2 mm 80VSDR11090EN100K | 0 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag nyomócső földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE víznyomócső, PE 80 anyagú, MSz EN 12201
SDR 11, PN 12,5 bar
2 | 54-331-009-080-02-31621 | 75 x 6,8 mm 80VSDR11075EN100K | 0 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag nyomócső földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE víznyomócső, PE 80 anyagú, MSz EN 12201
SDR 11, PN 12,5 bar
3 | 54-331-008-070-02-31621 | 63 x 5,8 mm 80VSDR11063EN100K | 0 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag nyomócső földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE víznyomócső, PE 80 anyagú, MSz EN 12201
SDR 11, PN 12,5 bar
4 | 54-331-007-060-02-31621 | 50 x 4,6 mm 80VSDR11050EN100K | 0 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE könyökidom, PE 80 vagy 100 anyagú, simavégű,
SDR 11, 90°-os
5 | 54-336-006-050-02-42180 | átm. 40 mm PEKO040-90FSDR11 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
földárokban szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG, védőcsőként szerelve
PIPELIFE típusú,
6 | M-81-241-110-110-01-92011 | átm. 110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S | 0 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE T-idom 90°-os, PE 80 vagy 100 anyagú, simavégű,
SDR 11, szűkitett kivitelben
7 | 54-336-009-087-02-42520 | átm. 75- 40 mm PET075-063SDR11 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag öntözőcső idomai földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, gyorskötő csatlakozással,
GANZ-HYDRO, PIPELIFE gyártmányú, KPE külsőmenetes gyorskötő,
PN 10 bar
8 | 25-419-013-045-26-32336 | átm. 32x1 1/4" 06154 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Menetes szerelvény beépítése öntözőrendszerbe,
Rainbird típusú, vízkonnektor, kulccsal
9 | M-25-419-033-003-26-00307 | 1", bronz 47300 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Szűkítő idom vörösöntvényből,
menetes kötéssel csővezetékbe szerelve,
BÄNNINGER 3240 típusú, belső-belső menettel
10 | 81-112-215-054-21-35421 | 1 1/4"- 1" | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
DN32 5/4" BSP COLOS CSŐ CSATLAKOZÓ HOLLANDERES KIVITEL (60ˇ-OS
BELSŐ KÚPPAL)
11 | M-82-723-632-001-06-33622 | DN32 5/4" BSP COLOS CSŐ CSATLAKOZÓ | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Tömlő, 25 m hosszú,
felszerelve
Magmaflex 3 rétegű csavarodásmentes locsolótömlő 5/4? 25m
12 | M-82-723-632-001-06-33622 | 2046592 DN 32 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Egyedi szivattyúház építése 2,7 mx2,0 mx2,2 m(SZ x H x M)méretekkel , Vasalt
beton alappal
15 cm kavics feltöltéssel,
30x30 mm Zártszelvény keretszerkezettel, beton alaphoz rögzítve, kezelt,
impregnált
és festett farostlemez oldalfalakkal és tetőszerkezettel, Nyitható kezelt fa
szerkezetű 2 m x 1,0 m búvó nyílással, alsó felső szellőző ráccsal 150x 300
mm-es esővédő és rovarvédő ráccsal ellátva.
13 | M-53-440-001-001-21-18111 | Egyedi szivattyúház építése | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig,
0802 kézikarral, egyenes kivitelben, külső-belső menetes
14 | 82-121-207-007-34-37111 | 2" | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
SZŰRŐ MŰANYAG HÁLÓS 2" KM KUPAKKALl 20 m3/h
15 | M-25-419-047-007-26-00305 | 2" FVG/P | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Típus: H400 homokleválasztó
Méret: 2"
Csatlakozás: Be-ki 2", Ürítés 5/4"
Max. átfolyási mennyiség: 400 l/perc
Max. nyomás: 8 bar
16 | M-25-419-047-007-26-00305 | VL H 400 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag öntözőcső idomai földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, gyorskötő csatlakozással,
GANZ-HYDRO, PIPELIFE gyártmányú, KPE külsőmenetes gyorskötő,
PN 16 bar
17 | 25-419-017-088-26-32336 | átm. 75x2 1/2" 01598 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Menetes szűkítő közcsavar horganyzott kivitelben,
csővezetékbe szerelve,
U 241 sz.
18 | 81-112-228-087-12-12422 | 2 1/2"- 2" | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Menetes szűkítő közcsavar horganyzott kivitelben,
csővezetékbe szerelve,
U 241 sz.
19 | 81-112-229-098-12-12422 | 3"-2 1/2" | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Menetes szűkítő közcsavar horganyzott kivitelben,
csővezetékbe szerelve,
U 241 sz.
20 | 81-112-227-075-11-12422 | 2"-1 1/4" | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
FORAS KB 1000 T felszini szivattyú
Szivattyúház: vasöntvény
Első dekni: vasöntvény
Járókerék: bronz
Folyadék max. hőmérséklete: 90 °C
Nyomástűrés: 11 bar
Tengelytömítés: kerámia-grafit
Egyéb: iker járókerekes
Gyártó: Pentax S.p.a. , Olaszország
21 | M-82-712-102-031-06-12221 | IPs 25 GRD 121347394 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig,
0802 kézikarral, egyenes kivitelben, külső-belső menetes
22 | 82-121-208-008-34-37111 | 2 1/2" | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Zilmet Ultra-Pro CE cserélhető membrános hidrofor tartály, 500 l, 16 bar, álló
23 | M-82-121-222-023-78-11114 | Zilmet Ultra-Pro CE cserélhető membrános hidrofor tartály, 500 l | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
rasteli 420 GH DN80 tervezett öntöttvas lábszelep
24 | M-82-182-212-012-91-93832 | rasteli 420 GH DN80 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Hegeszthető karima peremestoldat műanyagból,
elektromosan hegesztett kötéssel csővezetékbe szerelve.
Anyaga: PP-R Randon Coopolimer.
PIPELIFE PP-R típusú,
25 | 81-511-109-090-01-11581 | átm. 90 mm PPKATO090I | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Egyedi szűrő berendezés, lábszelep előszűrő egyedi bólyával, 0,5 m
kavicsfeltöltéssel 3 m3 Kulé kavics 24-40-es, 30 cm vasalt beton talapzattal,
speciális betonozási eljárásssal, Betonba helyezett rozsdamentes acél menetes
rögzítéssel, 50x50x5.0-s rozsdamentes térhálóval, talapzati menetes rögzítési
lehetőséggel, beton talapzathoz rögzítve ellen anyával Spring PP09
monofilamentesszűrőhálóval körbevéve3 sorban, rozsdamentes hálóhoz rögzítve.
átm. 2m -es
26 | M-53-440-001-001-21-18111 | Egyedi szűrő berendezés, lábszelep előszűrő | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE könyökidom, PE 80 vagy 100 anyagú, simavégű,
SDR 11, 90°-os
27 | 54-336-007-060-02-42180 | átm. 50 mm PEKO050-90FSDR11 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE T-idom 90°-os, PE 80 vagy 100 anyagú, simavégű,
SDR 11, szűkitett kivitelben
28 | 54-336-008-075-02-42520 | átm. 50-63- 50 mm PET063-050SDR11 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE T-idom 90°-os, PE 80 vagy 100 anyagú, simavégű,
SDR 11, szűkitett kivitelben
29 | 54-336-009-087-02-42520 | átm. 75- 63 mm PET075-063SDR11 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Rain-Bird VB-MAX boxban Rain-Bird 100-PGA PRS-Dial nyomásszabályzóval
átfolyásszabályzóval
30 | M-96-421-002-001-01-13102 | Rain-Bird VB-MAX boxban Rain-Bird 100-PGA | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag öntözőcső idomai földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, gyorskötő csatlakozással,
GANZ-HYDRO, PIPELIFE gyártmányú, KPE külsőmenetes gyorskötő,
PN 10 bar
31 | 25-419-016-073-26-32336 | átm. 63x1 1/2" 01595 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Szűkítő idom vörösöntvényből,
menetes kötéssel csővezetékbe szerelve,
BÄNNINGER 3241 típusú, külső-belső menettel
32 | 81-112-226-064-21-35422 | 1 1/2"- 1" | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag öntözőcső idomai földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, gyorskötő csatlakozással,
GANZ-HYDRO, PIPELIFE gyártmányú, KPE külsőmenetes gyorskötő,
PN 10 bar
33 | 25-419-015-065-26-32336 | átm. 50x1 1/2" 01593 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig,
0802 kézikarral, egyenes kivitelben, külső-belső menetes
34 | 82-121-205-005-34-37111 | 1 1/4" | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag akna építése gumigyűrűs toktömítéssel,
PIPELIFE KGUR típusú, eltérő magasságú (bukó) tisztítónyílás, KG-PVC anyagú, kemény polietilén fedlappal. Terhelhetőség: 3 t, felszállócső: 200 mm hosszú, kiömlőcsonk átm. 160 mm,
beömlés: átm. 125 mm
35 | 53-485-001-215-02-33330 | 12/20/16/15 magasság H: 1500 mm | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket, műtárgyat környező
36 | 21-319-003-000-00-00000 | 50 cm-en túli szelvényrészben | 0 | m3 | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
nagy felületen
37 | 21-810-002-000-00-00000 | 90% tömörségi fokra | 0 | m3 | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel,
kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú I-IV. osztályú
talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül
38 | 21-315-031-000-00-00000 | 3,0 m2 szelvényig | 0 | m3 | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája
39 | 82-999-111-001-00-00000 |  | 0 | óra | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája
40 | 82-999-111-002-00-00000 |  | 0 | óra | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Közműellátás
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
földárokban szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,
1 | M-81-241-113-200-01-92011 | átm. 200 x 4,9 mm KGEM200/1M-S | 72 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag nyomócső földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE víznyomócső, PE 80 anyagú, MSz EN 12201
SDR 11, PN 12,5 bar
2 | 54-331-008-070-02-31621 | 63 x 5,8 mm 80VSDR11063EN100K | 50 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag nyomócső földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE víznyomócső, PE 80 anyagú, MSz EN 12201
SDR 11, PN 12,5 bar
3 | 54-331-005-040-02-31621 | 32 x 3,0 mm 80VSDR11032EN200K | 90 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
földárokban, Védőcsőként szerelve
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,
4 | M-81-241-115-315-01-92011 | átm. 315 x 7,7 mm KGEM315/1M-S | 6 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Csatlakozás a meglévő szennvíhálózatra
5 | M-66-210-057-001-90-00110 | Csatlakozás a meglévő szennvíhálózatra | 2 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Csatlakozás a meglévő vízhálózatra
6 | M-66-210-057-001-90-00110 | Csatlakozás a meglévő szennvíhálózatra | 2 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
földárokban szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG, védőcsőként szerelve
PIPELIFE típusú,
7 | M-81-241-110-110-01-92011 | átm. 110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S | 9 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
földárokban szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG, védőcsőként szerelve
8 | M-81-231-107-063-01-91011 | átm. 63 x 1,9 mm KAEM063/1M | 6 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
épületen belül földárokba szerelve, de földmunka nélkül,
a külön tételben kiírt csőidomok ára nélkül.
Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
homokágy készítéssel, védőtéglázással
9 | 81-231-430-110-01-91011 | átm. 110 x 2,2 mm KAEM110/1M | 24 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
PVC anyagú, bordázott, perforált kivitelű szivárgócső fektetése
a munkaárok egyidejű készítésével,
1,50 m mélységig,
I-III. osztályú talajban
10 | 22-513-004-004-30-10110 | DN 100 | 10 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Tervezett szennyvíz tisztító akna Wavin vizsgáló akna: Fenék elem: CAFIC2113,
Aknafalcső: CAFC1231; Öv aknafedél:CAO60K
Elhelyezve, homok és kavicságyban, szennyvízhálózatra kötve.
11 | M-53-610-012-320-03-34192 | Wavin vizsgáló akna | 2 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Tervezett szennyvíz tisztító akna
Wavin Tegra 600, DN200
oldalbekötő akna, PP
aknafalcső, A/1 tip. 3 t
terehelhetőségű akna fedlappal
Alsó létra tartóval
12 | M-53-610-012-320-03-34192 | Wavin Tegra mászható akna | 3 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Hawle NR 2600 házi főelzáró PE csőhöz, DN50
Beépítési készlettel L=1,30 m, csapszárhosszabító
13 | M-54-401-009-009-01-81132 | Hawle NR 2600 házi főelzáró PE csőhöz, DN32 | 2 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Hawle NR 2600 házi főelzáró PE csőhöz, DN32
Beépítési készlettel L=1,30 m, csapszárhosszabító
14 | M-54-401-009-009-01-81132 | Hawle NR 2600 házi főelzáró PE csőhöz, DN32 | 1 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag nyomócső földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE víznyomócső, PE 80 anyagú, MSz EN 12201
SDR 11, PN 12,5 bar
15 | 54-331-004-030-02-31621 | 25 x 2,3 mm 80VSDR11025EN300K | 100 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Nyomvonaljelző elhelyezése műanyagcsövek fölé 6 cm széles
sárga fóliával
16 | 54-646-001-001-03-10041 | PLASTOVINIL típusú, | 100 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE könyökidom, PE 80 vagy 100 anyagú, simavégű,
SDR 11, 90°-os
17 | 54-336-004-030-02-42180 | átm. 25 mm PEKO025-90FSDR11 | 4 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Műanyag nyomócső idomai földárokba szerelve,
földmunka költsége nélkül, hegesztett kötésekkel,
PIPELIFE gyártmányú, PE tokos-menetes horganyzott acél-összekötőidom
18 | 54-336-004-033-02-80320 | átm. 25 x 3/4" H TPEMGA25X3/4"H | 2 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
homokágy készítéssel, védőcsőként szerelve
19 | M-81-231-427-063-01-91011 | átm. 63 x 1,9 mm KAEM063/1M | 6 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Álló ivókút közösségi kiv.
1 mm vtg rozsdamentes acélból,
nyomógombos ivókútfejjel,
d 345 mm, 800 mm magas,
VANDÁLBIZTOS KIVITELBEN.
20 | M-82-202-111-001-55-50522 | KORK-019 | 2 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Alap vagy szerelőbeton készítése aknához,
Előírt összetételű betonból. Termékszabvány: MSz EN 206-1
Nyomószilárdsági osztály: C12-24/FN-XT4-XF3.
21 | M-53-510-002-108-90-02008 | C12-24/FN | 0.4 | m3 | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Átmeneti golyós vízfőcsap, (menetes kötések külön tételben
történő elszámolásával), felszerelve,
sárgarézből, golyós kivitelben,
MOFÉM AHA típusú,
22 | 54-406-003-003-24-15213 | 3/4"-os | 2 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Beépítési készlet szerelése főcsapokhoz,
CS-150 csapszekrénnyel
23 | 54-436-008-150-04-34001 | DN 65 -ig | 1 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel,
kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú I-IV. osztályú
talajban, a kitermelt föld depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül
24 | 21-315-031-000-00-00000 | 3,0 m2 szelvényig | 100 | m3 | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel,
bármely konzisztenciájú, I-IV osztályú talajban, a kitermelt föld
depóniába vagy járműre rakásával,
dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig
25 | 21-315-002-000-00-00000 | III. osztályú talajban | 10 | m3 | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezetéket környező
26 | 21-319-002-000-00-00000 | 50 cm-en túli szelvényrészben | 10 | m3 | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Földvisszatöltés munkagödörbe, vagy munkaárokba, tömörítés
nélkül, réteges elterítéssel, I-IV osztályú talajban,
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket, műtárgyat környező
27 | 21-319-003-000-00-00000 | 50 cm-en túli szelvényrészben | 100 | m3 | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Tömörítés bármely tömörítési osztályban, gépi erővel,
nagy felületen
28 | 21-810-002-000-00-00000 | 90% tömörségi fokra | 110 | m3 | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki lefolyórendszer tömörségi próbája
29 | 82-999-111-001-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák próbái,
vízvezetéki nyomórendszer nyomáspróbája
30 | 82-999-111-002-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák próbái,
hatósági nyomáspróba
31 | 82-999-111-003-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
átadási dokumentáció készítés
32 | 82-999-121-001-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
átadási eljárás lefolytatása
33 | 82-999-121-002-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
kezelési utasítás készítés
34 | 82-999-121-003-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Víz, - csatornaszerelési munkák átadás-átvételi
eljárásával kapcsolatos költségek
kezelésre vonatkozó kioktatás
35 | 82-999-121-004-00-00000 |  | 4 | óra | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
Zuhanyzó víz ellátása szennvíz elvezetése
Rozsdamentes acél csővezeték
préskötéses csatlakozásokkal, ivóviz, gáz és technológiai
alkalmazásra,
külön tételben kiírt préskötéses idomokkal és tartószerkezettel,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, szakaszos
nyomáspróbával (de a szerelőkőműves munkák nélkül).
Anyaga: DIN EN 10088 szerinti 1,4401 anyagminőségű
rozsdamentes acél, 2% feletti molibdén tartalommal.
GEBERIT MAPRESS INOX (Mapress E-Stahl) típusú,
1 | 81-431-002-022-11-21101 | átm. 22,0 x 1,5 mm | 0 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Vízszűrő,
menetes kivitelben, felszerelve,
FF06 típusú, öblíthető
2 | 82-121-204-004-42-38101 | 1" FF06-1AA | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
B&K QK 150 nyomógombos zuhanyfej
3 | M-82-215-311-011-11-11351 | B&K QK 150 nyomógombos zuhanyfej | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
B&K Aqua751, vandálbiztos zuhany fej, felszerelve,
kézizuhany nélkül
4 | M-82-251-701-001-55-11701 | B&K Aqua751, vandálbiztos zuhany fej | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Termosztatikus keverőszelep,
felszerelve,
ESBE típusú,
5 | M-84-431-154-004-04-11461 | 3/4" 1297125139 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Napkollektor Grunpower 250 Pressure Turbo, 200 l
22 db csővel, 450 kg
ferde tetőre telepítve, rögzítőkkel
6 | M-84-401-202-016-04-11201 | Napkollektor Grunpower 250 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig,
0822 fogantyúval, egyenes kivitelben, külső-belső menetes
7 | 82-121-204-004-34-37113 | 1" | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Gebo drain, vandálbiztos padló összefolyó 21.6220
8 | M-82-281-721-530-41-00256 | Gebo drain, vandálbiztos padló összefolyó 21.6220 | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon szerelve, csőidomokkal és csőtartókkal együtt.
Anyaga: PVC-KG
PIPELIFE típusú,
9 | 81-241-110-110-01-92011 | átm. 110 x 3,2 mm KGEM110/1M-S | 0 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Tokos lefolyóvezeték műanyagból,
gumigyűrűs kötésekkel, szakaszos tömörségi próbával.
Anyaga: PVC, MSZ 8000-4: 1981
Nyomásfokozat: P1,
PIPELIFE típusú,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, műanyag csőidomokkal
10 | 81-231-107-063-01-91011 | átm. 63 x 1,9 mm KAEM063/1M | 0 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Golyóscsap, teljes átömlésű,
sárgarézből, nikkelezett kivitelben, felszerelve,
EFFEBI-Aster típusú, PN 40, 100°C-ig,
0822 fogantyúval, egyenes kivitelben, külső-belső menetes
11 | 82-121-203-003-34-37113 | 3/4" | 0 | db | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
Épületgépészeti és ipari csővezeték szigetelése szintetikus gumi,
szintetikus kaucsuk, polietilén vagy poliuretán anyagú csőhéjjal,
teljes felületen ragasztva,
KAIFLEX ST típusú, csőhéj, anyaga: szintetikus kaucsuk, szaniter, légtechnikai, klima és hűtési csővezetékre,
19 mm vastag
12 | 48-830-021-022-71-87040 | 22 mm átm. csővezetékre | 0 | m | A.: | 0
[5 empty] | D.: |  | 0
[5 empty] | G.: |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0

## FOOSSZ
Megrendelő:
neve: | Békés Város Önkormányzata
címe: | 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
Munka megnevezése:
TOP-1.2.1-15 Társadalmi és környezeti
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés
Békés Dánfok Hrsz.: 6929/50.
közmű és épületgépészeti szerelési munkáiról
Fejezet címe |  | Anyag | Díj
Fűtés |  | 0 | 0
Öntözés |  | 0 | 0
Közműellátás |  | 0 | 0
Zuhanyzó víz ellátása szennvíz elvezetése |  | 0 | 0
Összesítések
Alapösszeg összesen: |  | 0 | 0
Nettó összesen: |  | 0
ÁFA: | 27% | 0
Bruttó összesen: |  | 0
_____________________________________
Aláírás